Расчет-рассылки
руководителям 27-ПСЧ ,  
ОП МО МВД России «Лунинский»

(место дислокации пгт Исса» 
ГБУЗ «Иссинская участковая больница»
Иссинский РЭС

АНАЛИЗ
проведения объектовой тренировки по теме: «Действия руководящего состава и штатного персонала МБУК «МЦРДК» при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, вызванной аварией на газопроводе здания МБУК «МЦРДК»  Иссинского района».           
Во исполнение приказа МБУК «МЦРДК»  Иссинского района от 20.10.2020 №87 «О подготовке и проведении объектовой тренировки», в соответствии с  Планом основных мероприятий  МБУК «МЦРДК» Иссинского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год,   22 октября 2020 года в МБУК «МЦРДК» Иссинского района  под руководством директора МБУК «МЦРДК», начальника штаба проведена объектовая тренировка на тему: «Действия руководящего состава и штатного персонала МБУК «МЦРДК» при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, вызванной аварией на газопроводе здания МБУК «МЦРДК»  Иссинского района».           

 Цели тренировки:

-совершенствование слаженности и оперативности в работе оперативной группы, оперативного штаба КЧС и ОПБ,  нештатных аварийно-спасательных формирований Иссинского района при угрозе и ликвидации ЧС связанных с возникновением пожара;
-управление  спасательными и другими неотложными работами и их всестороннее обеспечение при проведении  работ по ликвидации ЧС;

-оповещение персонала и посетителей учреждения МБУК «МЦРДК» при угрозе и ликвидации ЧС; 
Время проведения:

С 13.00 до 15.30   22 октября  2020г. Место проведения: котельная  МБУК «МЦРДК».  
Состав обучаемых:
-оперативная группа и оперативный штаб КЧС и ОПБ Иссинского района;

-нештатные аварийно-спасательные формирования:  27-ПСЧ, ЕДДС, МКУ «МППЧ», ГБУЗ «Иссинская УБ»;

 -ОП МО МВД России «Лунинский» (место дислокации пгт Исса); 

-филиал «ОАО МРСК-Волги» - «Пензаэнерго» Пензенское производственное отделение Иссинский РЭС; 

1. Исходная обстановка и замысел проведения объектовой тренировки:
а) Исходная обстановка

«22.10.2020 года в 13 час.00 мин.  на газопроводе модульной котельной МБУК «МЦРДК» произошла авария, а именно резкое понижение или повышение давления газа на выходе и входе из ГРП. Необходимо принять экстренные меры по локализации происшествия, оказание помощи пострадавшим (если они есть) и обеспечить безопасное функционирование объекта».
Необходимо принять экстренные меры по локализации происшествия, оказание помощи пострадавшим и обеспечить безопасное функционирование объекта
Органы управления, силы районного и объектовых звеньев ТП РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.


Силы и средства районного и объектовых звеньев ТП РСЧС находятся в готовности к выполнению задач по предназначению.


Укомплектованность и оснащенность органов управления и сил, привлекаемых на ОТ, личным составом и техническими средствами- реальные на день проведения учения.

б) Замысел проведения объектовой тренировки

Объектовая тренировка проводится в один этап с практической отработкой вопросов приведения в готовность органов управления, формирований, смотра НАСФ и анализа данных обстановки.
2. Порядок проведения объектовой тренировки.

За десять суток до начала тренировки (12 октября 2020 г.) обучаемым вручено оперативное задание.


Начало объектовой тренировки-22 октября 2020 года в 13.00.

 Учебные вопросы:

Приведение в готовность органов управления и формирований, анализ данных  обстановки и принятие решения на ликвидацию ЧС согласно вводной на ТСУ.

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении аварии на топливно-энергетическом комплексе.

Порядок отработки учебных вопросов:

Объектовая тренировка началась 22 октября 2020 года в 13.00 с доведения  персоналу МБУК «МЦРДК», руководителям нештатных аварийно-спасательных формирований: 27-ПСЧ, ЕДДС, МКУ «МППЧ», ГБУЗ «Иссинская УБ», ОП МО МВД России «Лунинский» (место дислокации пгт Исса); 

-филиал «ОАО МРСК-Волги» - «Пензаэнерго» Пензенское производственное отделение Иссинский РЭС; 

С вводной «22.10.2020 года в 13 час.00 мин.  на газопроводе модульной котельной МБУК «МЦРДК» произошла авария, а именно резкое понижение или повышение давления газа на выходе и входе из ГРП. Необходимо принять экстренные меры по локализации происшествия, оказание помощи пострадавшим (если они есть) и обеспечить безопасное функционирование объекта». 

 Директор МБУК «МЦРДК» Иссинского района принимает решение на оповещение и сбор КЧС и направлении на место ЧС оперативной группы.
     С 13.10-13.15проводится оповещение и сбор КЧС и ОПБ., персонала и посетителей МБУК «РБКЦ».
13.15-13.16 Обнаружение аварии  на газопроводе модульной котельной, а именно резкое понижение или повышение давления газа на выходе и входе из ГРП. 
13.16-13.20 Подача сигнала об обнаружении аварии  на газопроводе модульной котельной, а именно резкое понижение или повышение давления газа на выходе и входе из ГРП. 
      13.20-13.25 Вызов аварийно-спасательных формирований.
      13.25-13.45 Проведение эвакуации персонала и посетителей учреждения, имущества до прибытия  полиции.

      13.45-14.00 Окончание эвакуации.

     14.00-14.30 Встреча аварийно-спасательных формирований, прибывших на место происшествия. 

     14.30.-15.00 Ликвидация  аварии  на газопроводе модульной котельной.
  3. Организация руководства объектовой тренировки.
Руководитель объектовой тренировки - директор МБУК «МЦРДК» И.В. Панькина.
Начальник штаба руководства объектовой тренировки - уполномоченный на решение задач  по вопросам безопасности, делам ГОЧС – А.В. Нагаец.
4. Итоги проведения объектовой тренировки:
В ходе проведения объектовой тренировки с нештатными аварийно-спасательными формированиями, персоналом и посетителями МБУК «МЦРДК» Иссинского района обучаемые показали уверенные действия по организации и проведению работ по локализации и ликвидации аварии согласно полученной вводной на ОТ. Принятые решения КЧС и ОПБ Иссинского района по организации и проведению аварийно-спасательных и восстановительных работ показали готовность служб ТП РСЧС Иссинского района к работе по предназначению и проведению соответствующих мероприятий.
Директор МБУК «МЦРДК»                                                                  И.В. Панькина 
