Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Межпоселенческий центральный районный Дом культуры»

Иссинского района Пензенской области

442710, Пензенская область, р.п. Исса, ул. Калинина, 23, тел. (84144) 2-16-74, E-mail: rdk_issa@mail.ru
10.01.2022г.




ПРИКАЗ
  


№8
«Об утверждении режима безопасности» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона Федерального закона «О пожарной безопасности» и на основании Постановления Правительства Российской Федерации   «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020  №1479, администрация МБУК «МЦРДК» Иссинского района Пензенской области 

  ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Установить на территории, в помещениях МБУК «МЦРДК» следующий противопожарный режим: 
- Курить в помещении строго запрещается.

- По окончании рабочего дня проверить отключение света, других бытовых электроприборов, обесточить электрооборудование путем отключения аппаратов защиты на электрощите (то же при обнаружении признаков пожара).

- Запрещено пользоваться в помещении электроприборами не заводского изготовления, без устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов.

- Проведение огневых работ осуществляется только под присмотром в специально отведенном для этого месте.

-Тщательно проверять закрытие дверей по окончании рабочего дня.
-Противопожарный инструктаж и инструктаж по технике безопасности проводить лицом ответственным за проведение инструктажей под роспись в журнале. Срок проведения - I раз в полугодие. 
2. Утвердить график отключения электороприборов и закрытия дверей согласно Приложению1.

2. Ответственным за пожарную безопасность МБУК «МЦРДК» назначить директора Панькину И.В.  
3. На период отсутствия   (отпуск, командировка, болезнь) обязанности лица ответственного за пожарную безопасность МБУК «МЦРДК» возложить на и.о. директора.

6. Ответственным за пожарную безопасность в своей работе руководствоваться инструкцией о мерах пожарной безопасности (приложения), обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми ИТР, рабочими и  техническому персоналу.
7. Всем ИТР, рабочим и  техническому персоналу МБУК «МЦРДК» проходить противопожарный инструктаж в соответствии с требованиями ГОСТ "Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования".
8. Организацию противопожарного инструктажа и прием зачетов от работников возложить на ответственного по пожарной безопасности Панькину И.В.
9. Признать утратившим приказ №9 от 18.01.2021г. «Об утверждении режима безопасности». 
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

 Директор                                                                       И.В. Панькина

                                                                            Утверждаю:
                                                                                                        Директор МБУК «МЦРДК»
    ____________Панькина И.В.
                                                                                                          Приказ №8 от 10.01.2022г. 
РЕЖИМ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Курить в помещении строго запрещается.

2. По окончании рабочего дня проверить отключение света, других бытовых электроприборов, обесточить электрооборудование путем отключения аппаратов защиты на электрощите (то же при обнаружении признаков пожара).

3. Запрещено пользоваться в помещении электроприборами не заводского изготовления, без устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов.

4. Проведение огневых работ осуществляется только под присмотром в специально отведенном для этого месте.

5. Тщательно проверять закрытие дверей по окончании рабочего дня.

6. Противопожарный инструктаж и инструктаж по технике безопасности проводить лицом ответственным за проведение инструктажей под роспись в журнале. Срок проведения - I раз в полугодие.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ Р.П. ИССА
	Дни недели


	Время
	Ответственный

	ПН


	18.00
	Панькина И.В.

	ВТ


	 18.00,

20.00
	Касьянова Г.А.,

Букарева О.А.

	СР


	18.00

20.00
	Денисова Е.В.,

Букарева О.А.

	ЧТ


	18.00

20.00
	Игошина О.А.,
Букарева О.А.

	ПТ


	18.00

20.00
	 Коновалов В.А.
Букарева О.А.

	СБ


	18.00

22.00
	Хрипунова Е.В.,

Букарева О.А.


