Расчет-рассылки
По согласованию: 
 ОП МО МВД России «Лунинский»

(место дислокации пгт Исса» 
ГБУЗ «Иссинская участковая больница»
филиал «ОАО МРСК-Волги»  

-Единую дежурно-диспетчерскую службу

ПСЧ-27
Иссинский  ЭЧГХ ОАО  
«Газпром газораспределение Пенза» 
в г. Никольске ЭУГК

АНАЛИЗ

проведения объектовой тренировки по теме: «Действия руководящего  состава, операторов газовой котельной при возникновении  ЧС (взрыв и пожар)  на газопроводе модульной котельной в  МБУК «РБКЦ».
 Во исполнение приказа МБУК «РБКЦ»  Иссинского района от 22.10.2018 №69 «О подготовке и проведении объектовой тренировки», в соответствии с  Планом основных мероприятий  МБУК «РБКЦ» Иссинского района в  области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2017 год»,19 сентября 2017 года в МБУК «РБКЦ» Иссинского района  под руководством директора МБУК «РБКЦ», начальника штаба проведена объектовая тренировка на тему: «Действия руководящего состава,  персонала  и посетителей  при угрозе, вызванной аварией на газопроводе модульной котельной  в МБУК «РБКЦ». 

 Цели тренировки:

-совершенствование слаженности и оперативности в работе оперативной группы,    нештатных аварийно-спасательных формирований Иссинского района       при               возникновении угрозы, вызванной аварией на газопроводе модульной котельной;

-управление  спасательными и другими неотложными работами и их всестороннее обеспечение при проведении  работ по ликвидации ЧС;

-оповещение персонала и посетителей учреждения МБУК «РБКЦ» при угрозе и ликвидации ЧС;

Время проведения:

С 11.00 до 13.30   23 октября  2018г. Место проведения: зрительный зал МБУК «РБКЦ». Состав обучаемых по согласованию:

 -нештатные аварийно-спасательные формирования: 
-ГБУЗ «Иссинская участковая больница»; 

-ОП МО МВД России «Лунинский» (место дислокации пгт Исса); 

-Единую дежурно-диспетчерскую службу–структурное подразделение муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая профессиональная пожарная часть» Иссинского района;

-27-пожарно-спасательную часть Федеральной противопожарной службы Федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Пензенской области»

-аварийно-спасательную службу ООО «Спасатель»;

-филиал «ОАО МРСК-Волги» - «Пензаэнерго» Пензенское производственное отделение Иссинский РЭС;

-аварийная газовая служба: Иссинский  ЭЧГХ ОАО  «Газпром газораспределение Пенза» в г. Никольске ЭУГК

1. Исходная обстановка и замысел проведения объектовой тренировки:
а) Исходная обстановка

«23.10.2018 года в 11 час.00 мин.  на газопроводе модульной котельной МБУК «РБКЦ» произошла авария, а именно взрыв (хлопок) газовоздушной среды в производственное помещение при разгерметизации: трубопровода  природного газа (пожар). Необходимо принять экстренные меры по локализации происшествия, оказание помощи пострадавшим (если они есть) и обеспечить безопасное функционирование объекта». 

Необходимо принять экстренные меры по локализации происшествия, оказание помощи пострадавшим (если они есть) и обеспечить безопасное функционирование объекта. 


Органы управления, силы районного и объектовых звеньев ТП РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.


Силы и средства районного и объектовых звеньев ТП РСЧС находятся в готовности к выполнению задач по предназначению.


Укомплектованность и оснащенность органов управления и сил, привлекаемых на ОТ, личным составом и техническими средствами - реальные на день проведения учения.

б) Замысел проведения объектовой тренировки

Объектовая тренировка проводится в один этап с практической отработкой вопросов приведения в готовность органов управления, формирований, смотра НАСФ и анализа данных обстановки.
2. Порядок проведения объектовой тренировки.

За десять суток до начала тренировки (12 октября 2018 г.) обучаемым вручено оперативное задание.


Начало объектовой тренировки-23 октября 2018 года в 11.00.

 Учебные вопросы:

Приведение в готовность органов управления и формирований, анализ данных  обстановки и принятие решения на ликвидацию ЧС согласно вводной на ТСУ.

Порядок отработки учебных вопросов:

Объектовая тренировка началась 23 октября 2018 года в 11.00: 

 - с доведения  персоналу МБУК «РБКЦ», 
По согласованию:

-руководителям нештатных аварийно-спасательных формирований:

-ГБУЗ «Иссинская участковая больница»; 

-ОП МО МВД России «Лунинский» (место дислокации пгт Исса); 

-Единую дежурно-диспетчерскую службу–структурное подразделение муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая профессиональная пожарная часть» Иссинского района;

-27-пожарно-спасательную часть Федеральной противопожарной службы Федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Пензенской области»

-аварийно-спасательную службу ООО «Спасатель»;

-филиал «ОАО МРСК-Волги» - «Пензаэнерго» Пензенское производственное отделение Иссинский РЭС;

-аварийная газовая служба: Иссинский  ЭЧГХ ОАО  «Газпром газораспределение Пенза» в г. Никольске ЭУГК

- с вводной «23.10.2018 года в 11 час.00 мин.  на газопроводе модульной котельной МБУК «РБКЦ» произошла авария, а именно взрыв (хлопок) газовоздушной среды в производственное помещение при разгерметизации: трубопровода  природного газа (пожар). Необходимо принять экстренные меры по локализации происшествия, оказание помощи пострадавшим (если они есть) и обеспечить безопасное функционирование объекта».
Необходимо принять экстренные меры по локализации происшествия, оказание помощи пострадавшим (если они есть) и обеспечить безопасное функционирование объекта. 

 Директор МБУК «РБКЦ» Иссинского района принимает решение на оповещение и сбор КЧС и направлении на место ЧС оперативной группы.
С 11.00. до 11.15 проводится оповещение и сбор КЧС и ОПБ., персонала и посетителей МБУК «РБКЦ».
 1. 11.15-11.16 Обнаружение аварии  на газопроводе модульной котельной, а именно взрыв (хлопок) газовоздушной среды в производственное помещение при разгерметизации: трубопровода  природного газа (пожар).
2.  11.16-11.20 . Подача сигнала об обнаружении аварии  на газопроводе модульной котельной, а именно взрыв (хлопок) газовоздушной среды в производственное помещение при разгерметизации: трубопровода  природного газа (пожар). 
3.11.20-11.25 Вызов аварийно-спасательных формирований.
      4.11.25-11.45 Проведение эвакуации персонала и посетителей учреждения, имущества до прибытия  полиции.

     5.11.45-12.00 Окончание эвакуации.

     6.12.00-12.30 Встреча аварийно-спасательных формирований, прибывших на место происшествия. 

     7.12.30.-13.30 Ликвидация  аварии  на газопроводе модульной котельной.
 3. Организация руководства объектовой тренировки.
Руководитель объектовой тренировки - директор МБУК «РБКЦ» И.В. Панькина.
Начальник штаба руководства объектовой тренировки - уполномоченный на решение задач  по вопросам безопасности, делам ГОЧС – Н.В. Базанихина.
           Ответственный по пожарной безопасности, член штаба - Нагаец А.В.
4. Итоги проведения объектовой тренировки:
В ходе проведения объектовой тренировки с нештатными аварийно-спасательными формированиями, персоналом и посетителями МБУК «РБКЦ» Иссинского района обучаемые показали уверенные действия по организации и проведению работ по локализации и ликвидации аварии согласно полученной вводной на ОТ. Принятые решения КЧС и ОПБ Иссинского района по организации и проведению аварийно-спасательных и восстановительных работ показали готовность служб ТП РСЧС Иссинского района к работе по предназначению и проведению соответствующих мероприятий.
Директор МБУК «РБКЦ»                                                                  И.В. Панькина
